****

**DIRECCIÓN DE ÁREA: SISTEMA INTEGRAL DE GESTION DE AGUA Y DRENAJE**

**DIRECTOR(A)/JEFE (A) A CARGO: MTRO. JOSÉ ANTONIO FLORES PLASCENCIA**

**TRIMESTRE: JULIO-SEPTIEMBRE**

**EVALUACIÓN TRIMESTRAL**

1. **¿Cuáles fueron las acciones proyectadas (obras, proyectos o programas) o planeadas para este trimestre?**

 2. Equipar adecuadamente con los equipos de bombeo, sistema eléctrico y sistemas

 de cloración, así como infraestructura y cercos perimetrales de cada pozo del

 Municipio de Jocotepec.

1. Realizar comparativo de información entre agua potable y catastro.
2. Incrementar la recaudación por parte de los usuarios.
3. **Resultados Trimestrales (Describir cuáles fueron los programas, proyectos, actividades y/o obras que se realizaron en este trimestre).**

1.- Limpieza e instalación de la bomba de 60 HP del Pozo José Santana de la Cabecera Municipal.

2.- Aforo pozo de calle chueca 15 l/s, en la delegación del Chante.

3.- Aforo del pozo Allende de la Cabecera Municipal.

4.-Cambio de bomba 15 HP del pozo en el Molino.

5.- Cambio de la bomba 60 HP en el Pozo Vicente Guerrero de San Juan Cosala.

6.- Se instaló un dosificador donado por CEA en el pozo de Trojes

7.- Se instaló un dosificador donado por CEA en pozo de Huejotitan

8. Se hizo un comparativo de información entre agua potable y catastro.

9. Incremento de la recaudación por parte de usuarios al incorporar propietarios de fraccionamientos y darlos de alta en el sistema de agua.

1. **Montos (si los hubiera) del desarrollo de dichas actividades. ¿Se ajustó a lo presupuestado?**

$330,000.00 (trescientos treinta mil pesos 00/100), Equipamiento de pozos.

 **Si se ajustó a lo presupuestado**

1. **En que beneficia a la población o un grupo en específico lo desarrollado en este trimestre**

El mantener servicio continuo de agua en sus viviendas.

Incrementar la recaudación para brindar más servicios a la población.

1. **¿A qué estrategia de su POA pertenecen las acciones realizadas y a que Ejes del Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021 se alinean?**

Estrategia 1.- Mejorar el funcionamiento de todos los pozos y plantas de tratamiento en el Municipio.

Eje del PMD: Eje Rector 3: Servicios Públicos de Calidad

Estrategia 4. Regularización e incorporación de tomas irregulares

Eje 2: Desarrollo económico

Eje 3: Servicio Público de calidad

1. De manera puntual basándose en la pregunta 2 (Resultados Trimestrales) y en su POA, llene la siguiente tabla, según el trabajo realizado este trimestre.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nº** | **ESTRATÉGIA O COMPONENTE POA 2019** | **ESTRATEGIA O ACTIVIDAD NO CONTEMPLADA** **(Llenar esta columna solo en caso de existir alguna estrategia no prevista)** | **Nº LINEAS DE ACCIÓN O ACTIVIDADES PROYECTADAS** | **Nº LINEAS DE ACCIÓN O ACTIVIDADES REALIZADAS** | **RESULTADO****(Actvs. realizadas/****Actvs. Proyectadas****\*100)** |
| 1 | Mejorar el funcionamiento de todos los pozos y plantas de tratamiento del Municipio de Jocotepec |  | 3 | 1 | 33% |
| 4 | Regularización e incorporación de tomas irregulares |  | 4 | 2 | 50% |
|  | TOTAL |  |  |  | 41% |